Allegato 2
SI AVVISA L’UTENZA
che presso l’aula esami quiz informatizzati è in uso il dispositivo di monitoraggio radio e schermatura delle onde elettromagnetiche, denominato JAMMER.

L’attivazione del sistema di oscuramento Jammer può determinare POSSIBILI INTERFERENZE ELETTROMAGNETICHE CON DISPOSITIVI MEDICI ED ELETTROMEDICALI PERSONALI, in particolare quelli che utilizzano comunicazioni wireless o sistemi di telemetria. 

Tra i SOGGETTI DA CONSIDERARSI A RISCHIO, vanno contemplati i candidati che utilizzano dispositivi elettromedicali personali che comunicano tramite tecnologie radio (Bluetooth, BLE, Wi-Fi, LTE, 5G, ecc.) con smartphone o con infrastrutture sanitarie, per finalità cliniche o salvavita. Il sistema di oscuramento può interferire, a titolo esemplificativo, con i seguenti dispositivi elettromedicali smart: 
· sistemi di monitoraggio continuo del glucosio (CGM); 
· microinfusori insulinici di ultima generazione con controllo e configurazione remota tramite applicazione mobile; 
· pacemaker e defibrillatori impiantabili (ICD) dotati di telemetria wireless per il monitoraggio a distanza dei parametri cardiaci; 
· misuratori di pressione arteriosa smart con connettività Bluetooth o Wi-Fi per la trasmissione automatica dei dati; 
· holter cardiaci digitali con continuo tracciamento dell’attività cardiaca; 
· dispositivi di monitoraggio respiratorio connessi per pazienti con asma o BPCO, integrati con piattaforme digitali; 
· sensori di saturazione periferica dell’ossigeno (pulsossimetri smart) con invio dati a smartphone o sistemi clinici; 
· dispositivi personali di allarme medico (Medical Alert) con funzioni di geolocalizzazione e chiamata automatica di emergenza; 
· protesi acustiche e apparecchi uditivi digitali con connettività BLE e gestione tramite app dedicata;
· cateteri o pompe di infusione portatili smart; 
· sensori avanzati per il rilevamento di crisi epilettiche o convulsive, con sistemi di notifica automatica ai caregiver;
· ogni altra condizione non menzionata tra le precedenti, ma giudicabile a rischio da idonea certificazione.

TRA I SOGGETTI A RISCHIO SONO INCLUSI ANCHE: le donne in stato di gravidanza, le persone con condizioni mediche particolari e quelle con particolari condizioni di fragilità.

A CHI VERSI IN CONDIZIONE DI POTENZIALE INCOMPATIBILITÀ, È VIETATO ACCEDERE ALL’AULA D’ESAME. I CANDIDATI INTERESSATI DEVONO RIVOLGERSI ALL’UFFICIO PER LE RELATIVE VALUTAZIONI E, SE DEL CASO, LA CORRETTA PROGRAMMAZIONE DELLA SESSIONE D’ESAME RISERVATA SENZA ATTIVAZIONE DEL SISTEMA JAMMER.
